**Zapytanie ofertowe**

**w ramach postępowania zakupowego Nr 2/2024**

w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauracyjnych

**„Remont i konserwacja kościoła parafialnego w Górach. Etap II**”

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

**Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Górach**

Góry 108 , 28-411 Michałów

1. **Tryb udzielania zamówienia:**
   1. Zamawiający realizuje projekt (dalej „**Projekt**”) „Remont i konserwacja kościoła parafialnego w Górach. Etap II”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Michałów. Nabór 2RPOZ/2023
   2. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
   3. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
   4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
   5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
   6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
   7. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
   8. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
   9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
   10. Każdy oferent może złożyć ofertę na każdą część.
2. **Opis przedmiotu zamówienia**

Zostanie przeprowadzony Remont konserwatorski na kościele w Góracah.

W wykazie obiektów zabytkowych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w Kielcach pod pozycją nr A.638 widnieje „Zespół kościoła par. p.w Wniebowzięcia NMP” w skład którego wchodzi: kościół murowany, dawny cmentarz przy kościelny, ogrodzenie z bramami, plebania.

Kościół Parafialny w Górach uzyskał w 1957r wpis do rejestru zabytków i od tego czasu podlega ochronie konserwatorskiej. Ochronie konserwatorskiej podlega także wystrój i wyposażenie kościoła – zabytki ruchome. Wszelkie prace wykonywane przy kościele w środku czy na zewnątrz muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytków. Zły stan techniczny zespołu kościoła sprawił i należy przeprowadzić w nim prace remontowo -konserwatorskie. Realizacja zadania jest bardzo ważna ze względu na wartość historyczną kościoła, jest on materialnym świadectwem historii i naszym obowiązkiem jest przekazać tą wartość historyczną przyszłym pokoleniom.

Wszelkie nakłady będą zgodne z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

**Zadanie realizowane w częściach:**

**Część I – INIEKCJA**

Zakres prac remontowo - restauratorskich . Wykonanie iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej na kościele

w ścianie o grubości 80 cm - stopień przesiąknięcia

wilgocią do 60%

60%

Wyszczególnienie robót:

1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertów.

2. Wiercenie otworów.

3. Odpylenie otworów.

4. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.

5. Wykonanie iniekcji.

6. Zasklepienie otworów systemową zaprawą.

obmiar = 220 m

**Część II - KOŚCIÓŁ**

Zakres prac remontowo - restauratorskich przy Kościele:

1. Remont konserwatorski – renowacja tynków i malowanie elewacji

2. Remont konserwatorski – opaska strefy przycokołowej

2. Remont konserwatorski – obróbki blacharskie na przyporach

Załączono przedmiar robót

* 1. Warunki wykonywania prac

Prace muszą zostać wykonane zgodnie z uzyskanym przez Zamawiającego projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac

Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Istnieje możliwość udostępnienia dokumentacji na żądanie zainteresowanych w trybie zdalnym.

Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.

Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.

**Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat.**

**3.2 Termin wykonania zadania: 12 miesięcy od podpisania umowy.**

1. **Opis warunków udziału w postępowaniu (kryteria dostępu)**

**Doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania.**

Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 projekt dotyczący obiektów kamiennych lub murowanych wpisanych do rejestru zabytków – załączyć potwierdzenie do oferty

Zamawiający odrzuci również ofertę w przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego oferent nie dostarczy dokumentów potwierdzających wiarogodność oświadczeń. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

1. **Dane kontaktowe dla oferentów:**

Bogdan Szymkiewicz -Proboszcz - tel. 882 325 111

Małgorzata Leszczyńska-Stawiarz – 413565243, wew 34

1. **Sposób i termin złożenia oferty**

**Oferty należy składać na każdą CZĘŚĆ ODDZIELNIE**

- na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 1- Góry 108; 28-411 Michałów (osobiście, przesyłką rejestrowaną)

- lub pocztą elektroniczną na adres: leszczynska@michalow.pl

w nieprzekraczalnym terminie **6 marzec 2024r**

Ofertę należy złożyć w wyznaczonym terminie. Do złożenia oferty można wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zapytania ale nie jest to wymóg. Oferent może złożyć ofertę na swoim druku.

Oferta powinna zawierać:

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

- podpisana przez wykonawcę

- posiadać oferowaną cenę

- informację, której część dotyczy

- okres gwarancji

- wymagane oświadczenia odnośnie pkt 4 zapytania

- oświadczenie, iż dysponuje odpowiednią kadrą do realizacji zadania oraz akceptuje bezwarunkowo warunki zapytania.

Oferty zaleca się składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. W przypadku ofert elektronicznych wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na innym druku niż załącznik nr 1

Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Oferenta. W przypadku, gdy prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEiDG albo KRS.

Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia (dotyczy również ofert złożonych w formie elektronicznej).

1. **Termin związania ofertą**

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **Kryteria wyboru ofert i opis sposobu ich obliczania**

Za najlepszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne (dostępu) opisane w punkcie 4 powyżej oraz **przewidująca najniższe wynagrodzenie brutto**. W przypadku przedsiębiorców stawka brutto oznacza stawkę zawierającą wszystkie podatki, w tym VAT, w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stawka brutto oznacza całkowity koszt wynagrodzenia, tj. łącznie z tzw. kosztami pracodawcy (tzw. „duże brutto”).

W przypadku, gdy co najmniej dwu oferentów spełniających kryteria dostępu złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

1. **Rozstrzyganie sporów**

Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.